腾控PLC如何上传程序

如果用户想要从腾控PLC中上传程序，需要有个前提条件：即只有用户在初次往PLC下装程序的时候，需要在“下装选项”中勾选“包括源代码 ”，只有这样，后续用户才可以从PLC中上传程序；否则，不能从腾控PLC中上传程序。